| Фирма «ЭкоГазЭнерго» | Многофункциональная система управления потоком газа на основе дискретного клапана–дросселя (ДКД). Опросный лист № |
| --- | --- |
| Адрес: Москва, В 333, а/я 374 | Заказчик: |
| Тел./факс: (495) 380-72-12, 380-71-01. Газ. (700) 2-71-01, 2-71-00 | Объект: |
| e-mail: ecogaz@rambler.ru | Тел. / Факс: |
| Общая характеристика ДКД: рабочая среда - газ, минимальное давление 0.5 МПа, (0.9(2.13)% дискретность изменения площади сечения, монтаж наземный под приварку, электропитание 220В 50Гц, резервное =12В на 10час., ручное резервное управление производительностью без электропитания, не требуется подогрев газа для функционирования, ремонт проточной части без демонтажа. |
| 1 | Назначение клапана | Регулятор / Отсекатель / Дроссель |
| 2 | Регулируемый параметр | Давление после себя / Давление до себя / Расход |
| 3 | В экстремальных ситуациях | Сечение: Закрыто / Открыто / Зафиксировано |
| 4 | Вид управления | Автоматический / Ручной дистанционный |
| 5 | Способ изменения уставок | Оператор / Система управления по RS-232/485 |
| Условия работы ДКД | Режим | Зима | Лето |
|  |  | мах | ном | мин | мах | ном | мин |
| 6 | Расход газа через клапан | тыс. м3 / час |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Давление на входе в клапан | МПа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Давление на выходе из клапана | МПа |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Температура на входе в клапан | (С |  |
| 10 | Окружающая температура | (С |  |
| 11 | Требуемая точность | % | Давление - | Расход - |
| 12 | Время открытия / закрытия | сек | Максим. | Миним. |
| 13 | Удалённость ДКД от оператора | м | 100 / 500 / 1000 |
| 14 | Расположение |  | горизонтально / вертикально |
| Трубопроводы (патрубки) ДКД | На входе | На выходе |
| 15 | Номинальный диаметр | мм | 50 | 50/80/100 |
|  |  |  | 80 | 80/100/150 |
|  |  |  | 100 | 100/150/200/300 |
|  |  |  | 150 | 150/200/300/400 |
|  |  |  | 200 | 200/300/400/500/700 |
|  |  |  | 300 | 300/400/700/1000 |
|  |  |  | 400 | 400/500/700/1000/1200 |
|  |  |  | 500 | 500/700/1000/1200 |
| 16 | Толщина стенки | мм |  |  |
| 17 | Наружный диаметр | мм |  |  |
| 18 | Материал, эквивалент углерода | Сэ |  |  |
| 19 | Максимальное давление | МПа |  |
| Количество клапанов, дополнительные условия |  |
| Разработал, ФИО: | Тел./Факс: |